## Folha de Capa
REVISÕES
|  | 0 | Emissão Inicial |  | 2019-10-08 | AJH
|  | 1 | Revisão 01 |  | 2019-11-13 | AJH
|  | Nº | FOLHA 01/06
PLANILHA TÉCNICO COMERCIAL
Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
Obra:
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Nome | Data |  | Comentários
ELAB. | AJH | 2019-11-13 |  | REVISÃO I - Descrição dos Painéis Elétricos.
APROV. | AJH | 2019-11-13
RESP. | BRUNO | 2019-11-13
As descrições de materiais, componentes e equipamentos indicados nos projetos e memoriais serão complementadas pela presente Planilha Técnico Comercial.
O emprego de materiais ou equipamentos que divergirem em fabricação dos indicados como referência no presente documento serão obrigatoriamente submetidos à aprovação prévia do CONTRATANTE e da empresa responsável pela elaboração dos PROJETOS EXECUTIVOS.

## Painéis Elétricos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: PAINÉIS ELÉTRICOS
Obra : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | data: | 2019-11-13
Cliente : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | Nº | FOLHA 02/06
Local : | PRAIA GRANDE - SP
Item | Descrição do Material | Quant | Unid | Preço Unit. Material | Preço Unit. Mão Obra | Preço Tot. Material | Preço Tot. Mão Obra | Preço Total
PAINÉIS ELÉTRICOS
1 | PAINÉIS ELÉTRICOS - Características e Especificações Construtivas conforme Memorial Descritivo e Desenhos Técnicos/Folhas de Projeto. | 3 | Pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | QDFL-TÉRREO - PREDIO ANEXO I | 1 | PÇ | 5500 | 2800 | 5500 | 2800 | 8300
1.2 | QC-BOMBA - quadro de comando Bomba Agua | 1 | PÇ | 1900 | 800 | 1900 | 800 | 2700
1.3 | QDFL - 1ºPAV - PRÉDIO ANEXO I | 1 | PÇ | 5200 | 2700 | 5200 | 2700 | 7900
2 | Mapeamento dos Circuitos Existentes | 1 | Vb |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000
3 | Remoção dos quadros existentes. | 1 | Vb |  | 2000 | 0 | 2000 | 2000
4 | Encargos Civis (Aberturas e Recomposições). | 1 | Vb | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 2800
TOTAL GERAL DA PLANILHA | [7 empty] | 26700

## Infraestrutura
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: INFRAESTRUTURA
Obra : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | data: | 2019-11-13
Cliente : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | Nº | FOLHA 03/06
Local : | PRAIA GRANDE - SP
Item | Descrição do Material | Quant | Unid | Preço Unit. Material | Preço Unit. Mão Obra | Preço Tot. Material | Preço Tot. Mão Obra | Preço Total
INFRAESTRUTURA
1 | Perfilado perfurado 38x38x6000mm, em chapa #14 galvanizada eletroliticamente. Ref. DISPAN código DP502 | 3 | Pç | 145 | 130 | 435 | 390 | 825
2 | Acessórios diversos para Perfilados: (Junção reta, Junção "L", Junção "T" interna, Gancho curto para sustentação), chapa #14 galvanizados eletroliticamente. Ref. DISPAN - Listar necessidades | 1 | vb | 150 | 140 | 150 | 140 | 290
3 | Suportes em geral, fixadores, Grampo "C", balancins, presilhas, vergalhões, parafusos Ø1/4" e Ø3/8", arruelas Ø1/4" e Ø3/8", porcas Ø1/4" e Ø3/8", abraçadeiras e demais acessórios necessarios à fixação dos materias - Listar necessidades. | 1 | vb | 290 | 270 | 290 | 270 | 560
4 | Eletroduto em aço carbono galvanizado eletroliticamente, norma NBR, diâmetro 3/4". Ref. CONFERCON | 20 | br | 35 | 30 | 700 | 600 | 1300
5 | Curva 90º em aço carbono, galvanizado eletroliticamente, linha pesada, diâmetro 3/4" - BSP. Ref. CONFERCON. | 10 | pç | 4.9 | 4.5 | 49 | 45 | 94
6 | Condulete tipo "LL", bitola 3/4", em alumínio injetado fundido, à prova de tempo, sem rosca, para eletroduto pesado Ø3/4". Ref. DAISA | 5 | pç | 25 | 15 | 125 | 75 | 200
7 | Condulete tipo "LR", bitola 3/4", em alumínio injetado fundido, à prova de tempo, sem rosca, para eletroduto pesado Ø3/4". Ref. DAISA | 5 | pç | 25 | 19 | 125 | 95 | 220
8 | Condulete tipo "LB", bitola 3/4", em alumínio injetado fundido, à prova de tempo, sem rosca, para eletroduto pesado Ø3/4". Ref. DAISA | 5 | pç | 25 | 19 | 125 | 95 | 220
9 | Condulete tipo "E", bitola 3/4", em alumínio injetado fundido, à prova de tempo, sem rosca, para eletroduto pesado Ø3/4". Ref. DAISA | 5 | pç | 25 | 19 | 125 | 95 | 220
10 | Acessórios de conexões para eletrodutos (Unidute reto em alumínio injetado fundido, à prova de tempo, sem rosca, diferentes bitolas). Ref. DAISA - Listar necessidades | 1 | vb | 120 | 25 | 120 | 25 | 145
11 | Acessórios de conexões para eletrodutos (Unidute Cônico em alumínio injetado fundido, à prova de tempo, sem rosca, diferentes bitolas). Ref. DAISA - Listar necessidades | 1 | vb | 120 | 25 | 120 | 25 | 145
12 | Acessórios de conexões para eletrodutos (reduções diversas em alumínio injetado fundido, diferentes bitolas). Ref. DAISA - Listar necessidades | 1 | vb | 120 | 25 | 120 | 25 | 145
13 | Abraçadeiras para eletrodutos (Tipo "U", "Unha", "D", Grampos de diferentes bitolas). Ref. DAISA - Listar necessidades | 1 | vb | 200 | 150 | 200 | 150 | 350
14 | Encargos Civis (Aberturas e Recomposições) | 1 | vb | 400 | 600 | 400 | 600 | 1000
TOTAL GERAL DA PLANILHA | [7 empty] | 5714

## Iluminação e Tomadas
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: ILUMINAÇÃO E TOMADAS
Obra : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | data: | 2019-11-13
Cliente : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | Nº | FOLHA 04/06
Local : | PRAIA GRANDE - SP
Item | Descrição do Material | Quant | Unid | Preço Unit. Material | Preço Unit. Mão Obra | Preço Tot. Material | Preço Tot. Mão Obra | Preço Total
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
1 | LUMINARIA LED DOWNLIGHT SLIM EMBUTIDA REDONDA TEMPERATURA DE 6300K, Ø30CM - 1800 L- 24W | 6 | Pç | 43 | 28.5 | 258 | 171 | 429
1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR Á LED. CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PINTURA MICROTEXTURIZADA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA. DIFUSOR DE ACRÍLICO LEITOSO (PMMA). EQUIPADA COM LINHAS PARALELAS DE LEDs SMD. TEMPERATURA DE 4000K, IRC85, DRIVERS MULTITENSÃO (100V~250V) INTEGRADOS A LUMINÁRIA. TEMPERATURA DE 6300K, Ø30CM - 1800 L- 24W | 2 | Pç | 137 | 49 | 274 | 98 | 372
2 | Condulete "E" com uma tomada universal 2P+T (padrão novo) - COR BRANCA. Ref. DAISA código DII_034(X)-E+com um interruptor simples (8A) | 5 | Pç | 63 | 32 | 315 | 160 | 475
3 | Condulete "E" com DUAS tomada universal 2P+T (padrão novo) - COR BRANCA. Ref. DAISA código DII_034(X) | 5 | Pç | 85 | 38 | 425 | 190 | 615
4 | Encargos Civis (Aberturas e Recomposições) | 1 | vb | 450 | 690 | 450 | 690 | 1140
FIAÇÃO
5 | Cabo PP de cobre de 3x1,5mm², tempera mole, encordoamento classe 4, isolamento 750V - isolação PVC 70°C. Ref PRYSMIAN | 20 | m | 4.87 | 3 | 97.4 | 60 | 157.4
6 | Cabo para energia, singelo, condutor em cobre tempera mole, encordoamento classe 4, classe de tensão de 450 / 750 Volts, com isolação em PVC 70°, capa externa em PVC Ref. , nas seguintes bitola e cores: |  | m |  | m |  |  | 0
6.1 | #2,5 mm² - cor PRETA - rl 100m | 1 | RL | 105 | 80 | 105 | 80 | 185
6.2 | #2,5 mm² - cor BRANCA - rl 100m | 1 | RL | 105 | 80 | 105 | 80 | 185
6.3 | #2,5 mm² - cor VERMELHA - rl 100m | 1 | RL | 105 | 80 | 105 | 80 | 185
6.4 | #2,5 mm² - cor AZUL - rl 100m | 1 | RL | 105 | 80 | 105 | 80 | 185
6.5 | #2,5 mm² - cor VERDE - rl 100m | 1 | RL | 105 | 80 | 105 | 80 | 185
6.6 | #2,5 mm² - cor cinza - rl 100m | 1 | RL | 105 | 80 | 105 | 80 | 185
7 | Encargos Civis (Aberturas e Recomposições) | 1 | vb | 350 | 650 | 350 | 650 | 1000
TOTAL GERAL DA PLANILHA | [7 empty] | 5298.4

## Cabeamento Estruturado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: CABEAMENTO ESTRUTURADO
Obra : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | data: | 2019-11-13
Cliente : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE |  |  | Nº | FOLHA 05/06
Local : | PRAIA GRANDE - SP
Item | Descrição do Material | Quant | Unid | Preço Unit. Material | Preço Unit. Mão Obra | Preço Tot. Material | Preço Tot. Mão Obra | Preço Total
CABEAMENTO ESTRUTURADO
1 | Cabo de comunicação, com condutores de cobre #24AWG, isolamento em composto especial, com quatro pares torcidos não blindados (UTP), capa externa em PVC antichama, categoria 6, conforme EIA/TIA 568A. Ref.: FURUKAWA, em caixas de 303m. | 1 | CX | 680 | 790 | 680 | 790 | 1470
2 | Conjuto de duas tomadas de comunicação, com oito pinos, padrão RJ-45, categoria 6, conforme EIA/TIA 568. Ref.: KRONE / Furukawa, montadas em condulete do tipo E-SR Ø1". | 2 | pç | 90 | 80 | 180 | 160 | 340
3 | Encargos Civis (Aberturas e Recomposições) | 1 | Vb | 450 | 690 | 450 | 690 | 1140
TOTAL GERAL DA PLANILHA | [7 empty] | 2950

## Total Geral
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: TOTAL GERAL
Obra : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | data: | 2019-11-13
Cliente : | CAMARA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE | Nº | FOLHA 06/06
Local : | PRAIA GRANDE - SP
Item | Descrição do Material |  | Preço Total
ESCOPO GLOBAL
1 | PAINÉIS ELÉTRICOS |  | 26700
2 | INFRAESTRUTURA |  | 5714
3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 5298.4
4 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 2950
| BDI (%) |  | 24.8
TOTAL GERAL (SEM BDI) |  |  | 40662.4
TOTAL GERAL (COM BDI) |  |  | 50746.6752